**羊抗鼠** **IgG 抗体**

|  |  |
| --- | --- |
| **货** **号** | SPA0007 |
| **抗体类型** | 多克隆抗体 |
| **性** **状** | 液体 |
| **种** **属** | 羊 |
| **靶** **标** | 小鼠 IgG（H+L） |
| **纯化方法** | 抗原亲和层析 |
| **过** **滤** | 0.2um |
| **纯** **度** | ≥95% |
| **标** **记** **物** | 无 |
| **缓冲系统** | 10mM 磷酸盐缓冲生理盐水（PBS），pH7.4 |
| **防** **腐** **剂** | 无 |
| **保存条件** | ≤-20℃ |
| **有** **效** **期** | 24 个月 |
| **应用范围** | 侧向层析、酶联免疫、化学发光、WB 等免疫检测方法。 |
| **注意事项** | 避免反复冻融。如需多次取用，建议分装保存。 |